项目名称:独凤轩（马鞍山）生物科技有限公司污水处理站建设招标

招标编号：DFX006

招标单位：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

招标日期: 2021年10月25日

单位地址：辽宁省沈抚示范区沈东二路61号

联系人：张微、宋春阳、刘鹏

电　话：18604139085、18604139002、15541390013

# 第一章  投标邀请书

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司为知名的大型调味品生产企业，随着经营的不断发展扩大，为满足业务需要，现需对马鞍山工厂污水处理站建设招标，诚邀具有相应资质、信誉良好、具有此类项目实施经验的公司前来投标，通过招投标的形式择优选用。

1.项目概述

本建设项目用于处理400吨/日污水量，所涉及的污水为食品加工过程中产生的产品清洗、设备清洗、日产生活用水等来源，产品主要为骨汤调味品、软包装罐头、冷冻调味料、复合调味料等四项；污水处理站占地面积控制在600平左右。由于空间有限，应尽量利用地下空间。

本建设项目的基础土建工程由投标方提供图纸，马鞍山开发区负责组织施工，投标方负责后期的设备按照、调试；本项目为“交钥匙工程”。投标方保证项目建成后直接投入运行，合法合规，无不符合要求的情况存在。

2.投标要求及须知

2.1参加投标单位必须进行方案的优化及竞价。

2.2投标周期与地点：2021年10月26日至11月5日 （8:00—11:30，13:30—16：00）（双休日除外）；报名地点为抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（公司招投标管理小组）：联系人：张微，电话：18604139085

2.3参加本次投标的被邀请者,认真阅读我司招标文件后,务必请将投标承诺函及投标文件置于完好的信封内，并按投标要求密封好。

2.4所有投标文件如没有按规范要求报送者，视同废标，不得再参与本次投标，不得补投标书。

2.5招标文件免费提供,无须退回。

2.6请于2021年11月5日17时00分前送达，超过2021年 11月5日的投标文件将被拒绝。

2.7投标人参加投标，经评审，将以通知书的形式被通知中标。

3．投标的前期工作

在正式进行投标之前，请按下列要求做好投标的前期工作：

3.1根据招标方提供《厂区布置图》、《污水排放指标》编制出《污水站设计图》和具体设计思路（含污水处理各工艺段去除率表）及报价单。

3.2在2021年11月5日17时00分之前把所要求提供的具体资料送达招标人（可以是电子版方案）；

3.3招标人将按相关的规定和程序,组织对应标人提供的具体资料的进行评估；

3.4招标人将在 2021年11月10日17时00分前以书面的形式把对应标人评估的意见回复投标人。

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称：独凤轩（马鞍山）生物科技有限公司污水处理站招标 项目地点：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 |
| 2 | 2 | 资金来源：自筹资金 |
| 3 | 3 | 投标文件内须附以下资格证明文件： 1、企业法人营业执照（复印件）； 2、资质资格证书（复印件）； 3、法定代表人授权委托书、身份证（复印件），法定代表人参加投标，请提交法定代表人证明书； 4、招标文件要求提供的其它资格证明文件。 |
| 4 | 4 | 答疑会时间：根据需要组织，另行安排并通知； 勘踏现场：根据需要组织，另行安排并通知。 |
| 5 | 5 | 招标人对方案深化设计及投标资料制作将不给予费用的补偿。 |
| 6 | 6 | 投标文件递至：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 联系人：张微 电话：18604139085 地址：辽宁省沈抚示范区沈东二路61号 |
| 7 | 7 | 投标保证金：不需提供 |
| 8 | 8 | 投标有效期：开标后即止 |
| 9 | 9 | 投标文件份数：正本一份，副本四份，同时所有资料需有电子文档。 |
| 10 | 10 | 项目招标推进进度表（北京时间） 项目招标书发布时间：2021年10 月26日 投标人报名时间：见本公告 投标人向招标人递交投标资料时间：2021年11月5日17:00前 4、招标人向投标人回复评估意见时间待定 |
| 11 | 11 | 开标时间：待定。开标地点：待定 |
| 12 | 12 | 评标办法：综合评估法 |

注意：

1．投标文件资格证明文件需按照条款3执行，文件不全责任自负。

# 第二章　投标人须知

# 1、总则

1.1项目名称：独凤轩（马鞍山）生物科技有限公司工厂污水处理站建设项目

1.2项目范围：

1.2.1本项目包括污水处理站全套设备设施的安装、调试及售后服务。本项目的基础土建等土建施工部分由投标方提供图纸，马鞍山开发区负责组织施工；投标方负责后期的设备安装、调试。 本建设项目为“交钥匙工程”。投标方保证项目建成后直接投入运行，合法合规无不符合要求的情况存在。

1.2.2独凤轩（马鞍山）生物科技有限公司工厂污水处理站建设项目中规定的事项;

1.2.3其他双方商定的事项

1.3设项目交付地点为：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

1.4项目质量要求：应符合国家此类设计的质量标准及招标人所需的项目要求

1.5结算及财务管理

1.5.1投标人应在投标书中标示此项目的项目总结算金额、结算方式、发票类别；

1.5.2招标人要求结算方式为：以合同约定为准。

2.费用支付来源

投标人的费用支付通过《投标人须知前附表》中所述投资来源中获得，按合同规定支付。

3.投标资格要求

3.1投标人须具备此项目专业资质并合法经营的企业，等级不限。

3.2投标人须具备并提供的资质、资格文件：

3.2.1投标人的营业执照、资质等级证书（经年检合格）（复印件）；

3.2.2投标人概况；

3.2.3投标人的组织机构，人员配置及拟担负本工程的负责人、技术总负责人、主要技术人员的资格、经历和业绩。

4. 答疑会和现场踏勘

4.1依照《投标人须知前附表》中规定执行。投标人对招标文件的疑问，应尽量在答疑会中提出。

4.2在准备投标文件期间，投标人如要求现场踏勘，须提前征得招标人的同意。

4.3投标人因为进入项目现场踏勘而造成的人身伤害（致命或非致命）、财产的损失或损坏及任何其他损失、损坏的费用和开支，由投标人承担。

5. 投标费用

投标人参加投标预备会、编制投标文件与递交投标文件、开标所涉及的一切费用，均由投标人承担。投标人的设计方案及投标资料制作均不予补偿。按《投标须知前附表》中所述办法处理。

6. 招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标书

第二章 投标人须知及投标人须知前附表

第三章 技术文件

6.2 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按其要求的内容和格式提交投标文件。投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应，那么投标人将承担其风险，并有可能导致投标文件被拒绝或落标。

6.3工艺设计成果的使用

6.3.1招标人最终可能会引用未中标投标人的部分工艺设计方案。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出索赔。

6.3.2本次投标的设计方案的使用权为招标人所有，招标人为本项目的实施，可能会复制、印刷本次设计方案部分或全部图纸，并且不必事先通知投标人或另外征得投标人同意。投标人不得以知识产权为理由，向招标人索取报酬或提出索赔。

6.3.3在上述两条的实施过程中，当招标人受到该投标人的合作伙伴或与此有关的人和第三方的诉讼、索赔时，该投标人负责承担招标人为此付出的任何费用和法律责任。

6.4对招标文件的确认：只要投标人递交了投标文件，即意味着已经理解并同意了本招标文件的所有条文。

6.5保密：招标人在本次招标活动中提供的所有资料（包括文字、图纸和电子数据资料等），投标人不准将得到的任何资料以任何方式向第三方泄漏，否则将追究其法律责任。

7.招标文件的澄清：

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在答疑会前按招标邀请书中的通讯地址以书面形式如信函、传真等告知独凤轩《招投标管理小组》，《招投标管理小组》在招标答疑会后对收到的任何澄清要求以书面形式予以答复，同时将书面答复传送给每个收领招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不说明问题来源。对招标文件的澄清、答疑等与招标文件等效。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止期两日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可对招标文件进行修改并通知每一个投标人。招标人对本招标文件的修改与招标文件等效。

8.2招标文件的修改将以书面补遗的形式通知所有收领(购买)招标文件的投标人并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

8.3投标人若自行对招标文件进行修改，则被认为不响应招标文件要求，该投标文件将视为废标。

8.4为了给投标人合理的时间，使他们在准备投标文件时把补遗的内容考虑进去，招标人有可能酌情延长递交‘’投标书的截止时间。

9.投标的语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件均须使用中文。

9.2除在技术文件中另有规定外，计量单位应使用中国的法定计量单位。

10.投标文件的组成：投标文件应由技术文件和资格申请文件组成，并分别包括下列内容：

10.1技术文件的内容；

10.1.1《污水站设计图》和具体设计思路（含污水处理各工艺段去除率表）及报价单。

10.2 资格申请文件包括：按招标文件要求提供的资格证明文件，投标人认为需要提交的其他资料(如证明投标人在此类项目中业绩的资料等)；

10.3 招标人或投标人认为需要提交的其他资料。

11.投标文件的密封和标记

11.1投标文件商务文件正本与副本分别密封包装。包装必须使用内外两层封套，并上“正本”和“副本”字样。封口处应有投标委托代理人的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号，招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。未密封的投标 文件将不予签收。

11.2 投标文件技术文件正本与副本分别密封包装。包装必须使用内外两层封套，并写上“正本”和“副本”字样。

11.3 如果信封未按要求密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封概不负责。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

12.递交投标文件的地点和方式

12.1投标文件应投递到《投标人须知前附表》中规定的地点

12.2所有投标文件必须按投标邀请书规定的时间内派人送达。

13.迟交的投标文件：超过投标截止时间后交到的投标文件将被拒绝受理。

14.投标文件的修改和撤回

14.1投标人在提交投标书后，可以修改和撤回其投标书，但必须在规定的投标截止期之前将该修改或撤回的书面通知送达招标人。

14.2投标人的修改或撤回书面通知书，再次递交须按本须知第6、10条相关规定。

14.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

15.投标报价

15.1投标报价按当前市场标准计价。所有价格均以综合单价计算即已包含直接费用、间接费用及税费等。

16.投标有效期：

投标文件从开标日起，在《投标人须知前附表》中所规定的日期内有效。

17.投标文件的份数和签署

17.1投标人应按《投标人须知  前附表》中规定的份数提交投标文件（含“正本”与“副本”）。投标文件的“正本”与“副本”应一致，否则以“正本”为准。

17.2 投标文件应用擦不掉的墨水打印或书写，文字清晰，语言明确，并由法定代表人或经正式授权的代表在投标文件有签署要求的地方按规定格式亲笔签署,打印的签名无效。

17.3 投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标人在修改处亲笔签字或盖章。

17.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.投标截止期

18.1投标文件应按《投标人须知前附表》中规定的日期和时间之前由专人送达或邮递招标人。

18.2 如发生特殊情况，需延长投标截止时间，招标人将以补充通知的方式，通知所有取得同一招标文件的投标人。在上述情况下，招标人与投标人在投标截止期前的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

19.开标

19.1招标人按照《投标人须知前附表》中项规定的日期、时间和地点，由公司项目评标小组组织开标会议。有必要时会邀请所有投标人的法人代表或委托代理人参加开标会议。

19.2 接受“撤回”通知的投标文件将不予开封。

19.3 投标文件有下列情况之一的，应做废标处理或被否决：

19.3.1未按要求密封；

19.3.2未加盖投标人公章，或未经法定代表人或者其委托代理人签字；

19.3.3未响应招标文件的实质性要求和条件的；

19.4 投标人有下列情况之一的，其投标应作废标处理或被否决：

19.4.1以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

19.4.2以其他不正当手段谋取中标的。

19.5本招标的开标仅公布参与递交投标书的单位，其余内容不予公布。

20.评标

20.1评标机构

20.1.1评标工作由独凤轩《招投标管理小组》负责。按本企业制定的采购与设备项目招标管理有关规定执行。

20.1.2投标人或者与投标人有利害关系的人员不得参加评标委员会。

21.  评标监督

21.2.1评标活动应在公司纪检监察部门的监督下进行。

21.2.2前条所述人员无权干预评委的正常工作。

22. 评标保密

22.3.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.3.2 在投标文件的评审和比较、合格方案的推荐过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3.3 第一阶段评标结果确定后，招标人不对任何投标人就评标过程作任何解释。

23.评标办法

评标采取综合评估法进行。《公司招投标管理小组》在符合建造要求的前提下，按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标人的投标方案的经济、技术、功能和特点等进行综合评定，确定符合招标文件要求。

# 第三章  技术文件

## 1.  招标项目指标

1.1  详见本项目投标邀请书及附件

2、特别注意事项：

以上所有资料要求一式三份，正本一份，副本二份。同时，所有资料需有电子文件,依照《招标人须知前附件》及第二章中的规定。具体要求如下：

2.1 将投标书封面及其内的所有纸质资料在加盖公司印戳后用扫描仪录入，以CAD的图形格式保存。

2.2 以上所有的电子资料需刻录成不可擦写的光盘。共三张，分别投放入投标书内。